## Конструктивно-технологические решения энергоэффективных зданий и сооружений

## Парута В.А., Данилова Е.Н. , Сагайдак С.В.

## Одесская Государственная Академия Строительства и Архитектуры

Для отопления и горячего водоснабжения жилого фонда, затрачивают до  40% производимой в стране тепловой энергии, 70% из которой теряется. Поэтому необходимо внедрение ресурсосберегающих технологий при строительстве и эксплуатации зданий. Эффективным решением проблемы является использование технологий тепловой санации для существующих зданий и строительство новых зданий в соответствии с концепцией “пассивный дом”.

Среди технологий тепловой санации существующих зданий, наиболее целесообразными, на данный момент, являются применение систем утепления типа «навесной вентилируемый фасад» (НВФ) и «скрепленной теплоизоляции». Особенно актуально их применение для панельных домов, термическое сопротивление стен которых, составляет лишь 25-30% от нормативных. Применение этих систем не только позволит уменьшить теплопотери и расход энергоресурсов на 40%, обеспечит комфортные условия проживания, но и приведет к увеличению срока эксплуатации здания, межремонтного периода и снижению эксплуатационных затрат. Эти технологии уже достаточно хорошо знакомы и требуют лишь точного соблюдения рекомендаций специалистов при выборе материалов и выполнении работ.

Технология «пассивного дома» менее знакома специалистам и потребителям. Ее концепция:

1.Величина теплопотерь, за отопительный сезон, должна равняться мощности внутренних и бытовых тепловыделений.

2.Стоимость строительства не должна существенно отличаться от обычного.

3. Должны использоваться уже известные и освоенные технологии и технологические приемы [1].

«Пассивный дом» обеспечивает комфортные санитарно-гигиенические условия в помещениях при энергопотреблении 15-30 кВт•ч/м2 энергии в год.

«Пассивный дом» - это сочетание конструктивных и технологических решений позволяющих  реализовать вышеизложенную концепцию. К ним относят: ориентацию жилых помещений на юг, с северной стороны отсутствует остекление и устраивают буферные зоны (кладовки, пристенные холодные шкафы и др.); применение автоматических систем вентиляции; толщину теплоизоляции увеличивают до 240-400 мм, что обеспечивает величину термического сопротивления ограждающих конструкций  R ≈ 6 - 10 м2∙ К/Вт; использование тепла солнечного света, обитателей и бытовых приборов; применение теплового насоса; обеспечение энергоснабжения за счет возобновляемых источников энергии.

В качестве узлов таких домов используют термические емкости - нагреваемые солнцем и медленно отдающие тепло естественные аккумуляторы (массивные конструкции зданий: каменные и водонаполненные стены, перекрытия; внутренние и наружные водоемы, каменные и глинистые массивы грунта; энергоактивные буферные пространства - (теплицы, оранжереи, веранды), что позволяют обеспечить до 25% энергопотребления); стена-витраж - обеспечивающая нагрев внутренних ограждений помещения, выполненных в виде термических емкостей (позволяет получить до 17% требующейся энергии);стена Тромбэ - создающая "парниковый эффект" в неширокой (до 16 см) воздушной прослойке между светопрозрачной наружной поверхностью и высокотеплоемкой стеной (при использовании в целях воздушного отопления и проветривания позволяет экономить около 55% энергии) и др.

Примером пассивного дома из традиционных  стеновых материалов является 4-х квартирный жилой дом в Дармштадте (Германия). Он возведен из силикатного кирпича с наружным утеплением пенополистиролом толщиной 400 мм и удовлетворяет требованиям предьявляемым к таким домам, за исключением системы отопления, оставшейся традиционно водяной.

Так как возведение «пассивного дома» представляет собой комплекс мероприятий, в качестве иллюстрации приведем несколько примеров. Лыжная станция - Steiermark (Австрия). Характеристика местности: суровый альпийский климат, высокая солнечная активность, отсутствия инфраструктуры. Реализованные идеи проекта: Трехэтажное, простой компактной формы здание. Использование солнечной энергии и дождевой воды. Очистка сточных вод и утилизация отходов. Помещения ориентированы только на юг, чтобы абсорбировать солнечную энергию. Южный фасад станции защищен от ветра и открыт солнцу солнечными панелями больших площадей и энергоэффективных окон (R до 1,6 м2. К/Вт). Солнечные коллекторы и панели фотогальваники, а при необходимости теплоэлектроцентраль на растительном топливе, через бак-накопитель используются для горячего водоснабжения и нагревания приточного воздуха. Вентиляция – с теплообменником.  Система фотогальваники обеспечивает примерно 65% потребности в электроэнергии. Термически изолированы и закрыты северный, западный и восточный фасады. Сопротивление теплопередаче покрытия и стен R = 10 м2∙ К/Вт, утеплитель – минераловатные плиты общей толщиной 360 мм.

Жилой дом для пожилых людей - Domat, (Швейцария). Четырехэтажный. На южный фасад, полностью остекленный, выходят гостиная и спальные комнаты. Используются полупрозрачные трехкамерные стеклопакеты с R = 2 м2∙ К/Вт. Наружный слой призматические стеклянные элементы рефлектируют лучи высоко стоящего летнего солнца но пропускают низкие лучи зимнего солнца. Второй слой заполнен – накопителями тепла (гидратом соли с фазовым преобразованием). Внутренний слой – безопасное стекло с керамической трафаретной печатью. Общая толщина – 78 мм. Вдоль северной стороны жилище разграничено и защищено зоной общественного пользования, приватных кладовых, лестниц и т.д. Наружная теплоизоляция толщиной 200 мм. Термическое сопротивление крыши – 4,5 м2∙ К/Вт, утеплитель – полистирольный пенопласт толщиной 180 мм.

Как видим даже в очень жестких природных условиях эксплуатации здания, построенные в соответствии с концепцией «пассивный дом», оказываются энергетически эффективными. Широкое применение технологий тепловой санации существующих зданий и возведение новых, в соответствии с концепцией «пассивный дом» позволит уменьшить затраты энергоресурсов, обеспечить комфортные условия для работы и проживания.

При возведении энергоэффективных зданий целесообразно использование в качестве стенового материала автоклавного газобетона, выпуск которого успешно освоен в Украине. Долговечность и теплоизоляционные параметры газобетонной стеновой конструкции зависит от вида фасадного декоративно-защитного покрытия. Наиболее целесообразной системой является оштукатуривание газобетона с последующей отделкой декоративными штукатурками или фасадными красками. Одной из главных причин недостаточной долговечности такого покрытия состоит в том, что особенности процессов протекающих при эксплуатации изучены недостаточно полно. Наружное покрытие следует рассматривать не как самостоятельный элемент, а во взаимосвязи с элементами, составляющими конструкцию наружной стены.  Кладка и покрытие должны «работать» совместно, а  их материалы должны иметь сопоставимые свойств.

Растворная смесь должна иметь водоудерживающую способность не менее 98%. Для обеспечения такого показателя необходима оптимизация гранулометрического состава  заполнителя и наполнителя, использование  эфиров целлюлозы и редиспергируемых полимерных порошков. Повышение водоудерживающей способности растворной смеси обеспечит оптимальные условия для твердения раствора,  увеличение степени гидратации цемента, уменьшение усадочных деформаций.  А это в свою очередь предопределит высокую адгезию затвердевшего раствора к кладке, которая должна составлять не менее 0,5 МПа.

Так как одним из деструктивных факторов являются влажностные деформации раствора, то необходимо, чтобы его водопоглощение не превышало 5% по обьему, а поверхность имела гидрофобный характер. Возникновение деформаций набухания и усадки надежно предупреждается с помощью гидрофобизации штукатурки. Уменьшения водопоглощения можно добиться введением в сухие смеси порошкообразных гидрофобизаторов (стеаратов металлов) и редиспергируемых полимерных порошков. Уменьшение водопоглощения приведет к повышению стойкости к переменному увлажнению и высушиванию. Раствор, соответствующий требованиям по этому показателю, должен иметь адгезию к основанию 0,38-0,45 МПа после 250 циклов. Уменьшение водопоглощения штукатурного раствора обеспечит его морозостойкость, которая должна составлять не менее 35-50 циклов.

Покрытие должно иметь сопоставимые, с кладкой, температурные и влажностные деформации. Решить эту проблему можно, максимально приблизив их структуру и среднюю плотность. В этом случае  можно прогнозировать их  длительную совместную работу. Для этого штукатурный раствор должен иметь пористость сопоставимую с пористостью стенового материала, а средняя плотность  должна быть в пределах 500 – 1000 кг/ м3. Для этого используют воздухововлекающие добавки, пенообразователи  либо  вводят мелкий пористый заполнитель.

Раствор должен иметь малую усадку при твердении во избежание образования усадочных трещин на этапе твердения. Он должен быть устойчив к разрыву по трещине в кладке, штукатурка должна сохранять целостность при образовании трещин в ячеистом бетоне шириной до 0,3мм. Отношение прочности при изгибе (Rизг) к прочности при сжатии (Rсж) должно быть  Rизг/Rсж > 0,3. Этого можно добиться  микродисперсным армированием, применением эфиров целлюлозы и редиспергируемых полимерных порошков.

Прочность раствора при сжатии должна быть сопоставима с прочностью материала кладки, а модуль упругости штукатурки должен быть ниже модуля упругости основания. Редиспергируемые порошки позволят снизить модуль упругости материала на 25-30%, что придаст штукатурке способность воспринимать возникающие напряжения без образования трещин.

Покрытие должно обладать паропроницаемостью сопоставимой с паропроницаемостью газобетона -   0,17 - 0,23мг/(м год Па). Это обеспечит  высушивание стеновой конструкции до равновесной влажности, а при эксплуатации, транзит влаги из помещения.

На рынке строительных материалов Украины в последнее время появился  целый ряд штукатурных смесей для отделки газобетона. Для некоторых из них характерна высокая средняя плотность и низкая паропроницаемость,  для других ограничением является значительная стоимость.

Для реализации вышеприведенного алгоритма нами рассматривалась возможность получения

экономичного цементно-песчаного раствора с минимальным расходом добавок, но приближающегося по своим свойствам к требуемым параметрам. Для обеспечения высокой водоудерживающей способности растворной смеси и повышения трещиностойкости затвердевшего раствора, использовали карбоксиметиллцеллюлозу. Для уменьшения средней плотности и повышения паропроницаемости затвердевшего раствора, использовали воздухововлекающую добавку Ceresit CO 85. Оптимизация рецептурно-технологических факторов осуществлялась при помощи трехфакторного плана с варьированными факторами: Х1-расход цемента 16-28%; Х2-расход добавки Ceresit CO-85 1-3% от массы цемента;  Х3-расход карбоксиметилцеллюлозы  0,3-0,9% от массы цемента.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что используя эффект воздухововлечения, удалось снизить среднюю плотность цементно-песчаного раствора на плотном кварцевом песке, с 1800 кг/м3  до 1400 кг/м3 (Рис.1). Прочность при сжатии раствора сопоставима с прочностью газобетонных блоков Д400 и составляет 20-30 кгс/см2 (Рис.2), что достаточно для обеспечения совместной работы «кладка-покрытие». Введение карбоксиметилцеллюлозы обеспечило оптимальные условия для твердения и формирование структуры с пониженным количеством трещин. Это позволило повысить прочность при изгибе раствора до 15-25 кгс/см2 (Рис.3), а коэффициент трещиностойкости до 0,8 – 1,2 (Рис.4).

Литература

- Feist W. Das kostengünstige Passivhaus — Proektbeschreibung / Arbeitkreis kostengünstige Passivhäuser. Protokolband № 1. Darmstadt, 1996. S. 9–21.

- Feist W. Gestaltungsgrundlagen Passivhдusern, Verlag Das Beispiel. 2001. S. 144.
3. Danilevski L. Perspectives of the passive house standard in Belarus. 8 Europeische Passivhaustagung, Krems, Цsterreich. 2004. S. 631–634.

- März 2000. Kassel, 2000. S. 11–19.

- Feist W., Peper S. Görg M.GEPHEUS — Proektinformation № 35 / Technische Endbereich. Hannover, 2001.

- Spieler A. und a. Passiv-Verwaltungsgebäude: Erste Betriebserfahrungen mit dem Wagner-Passiv-Solarhaus. 4. Passivhaustagung 10–11. März 2000. Kassel, 2000. S. 435–441.

- Internationale Passivhaustagung 19–21. Mai 2006. Hannover, 2006. 634 s.

- Oehler S. Münsterländer Hof renoviert. 9 Internationale Passivhaustagung 2006. Hannover, 2006. S. 57–62.

## Источник: Тезисы доклада, Шоста міжнародна науково-практична конференція "Менеджмент  еколого – енергетичної безпеки  на транспорті і в промисловості”,  2011 р,  Одеса,